## Hoja1
Nota Importante | Los examenes debe rendirlos en las fechas programadas para evitar retrasos en su avance.
DURACIÓN - 20 HORAS
MÓDULO N°01
Clase | Tema a Desarrollar | Duración (min) | Fecha | Hora | Desarrollo
1 | Módulo de Elasticidad, Módulo de Balasto y Capacidad de Soporte del Suelo | 105 | 2020-12-08 | 20:00 hrs | Clase teórico práctica en la que se brindan datos de formulas matemáticas de investigadores para el cálculo estimado del Módulo de elasticidad del Suelo, dato muy importante para el cálculo del Módulo de Balasto. Se termina la clase indicando como calcular la capacidad de soporte del suelo, dato importante para un EMS que el mismo ingeniero puede verificar.
2 | Distribución de Cargas al Suelo, Resistencia de Cimentaciones, Cálculo preciso del Punzonamiento | 120 | 2020-12-10 | 20:00 hrs | Basado en la expresión de navier mostraremos como determinar de manera precisa las presiones distribuidas al suelo en una cimentación bajo el concepto de Centro Geométrico, CG, para luego determinar las resistencias de diseño basado en el ACI 318-19. Finalmente se muestra como CSI, SAFE v16 hace el cálculo del punzonamiento de manera precisa mediante un ejemplo manual.
3 | Diseño de Espesores y Dimensionamiento Preliminar | 60 | 2020-12-12 | 20:00 hrs | Clase final del Módulo en la que se brindan detalles de procedimientos para el diseño del espesor en una cimentación, basada en carga vertical solamente de acuerdo con el ACI 318-19, y el dimensionamiento preliminar de la geometría en planta de la cimentación de acuerdo con la NTE E.020 de Cargas de Perú.
EVALUACIÓN DEL TALLER | Inicio de Examen | -
| Entrega de Respuestas de los alumnos | 01 días | 2020-12-14 | 00:00 hrs | Las especificaciones del exámen se brindan al finalizar el módulo
| Entrega de Resultados del docente | 01 días | 2020-12-15 | 19:00 hrs | En formato vigesimal
MÓDULO N°02
Clase | Tema a Desarrollar | Duración (min) | Fecha | Hora | Desarrollo
4 | Zapatas Aisladas y Combinadas | 120 | 2020-12-15 | 20:00 hrs | Calse 100% práctica en donde se muestra el paso a paso para el análisis correcto de zapatas aisladas con cargas excéntricas en CSI, SAFE v16. Se describe el orden a seguir para el diseño de cimentaciones de muros de concreto y zapatas combinadas de acuercon con el ACI 318-19.
5 | Zapatas Conectadas, Cimientos Corridos de Muros de Albañilería | 120 | 2020-12-17 | 20:00 hrs | Se describe las tipologías de vigas de conexión y su modelamiento correcto en CSI, SAFE v16. También se muestra como se realiza el diseño de Cimentaciones de Muros de Mampostería indicando especificaciones necesarios de la NTE E.050 de Cimentaciones de Perú y la NTE E.070 de Albañilería.
6 | Cimentaciones de Cercos Perimétricos y Muros de Sótanos | 90 | 2020-07-19 | 20:00 hrs | Clase aplicativa basada en conceptos de las clases anteriores con aplicaciones de la NTE E.030-2018 para Cercos Perimétricos y en Muros de Sótanos de acuerdo con el ACI 314 y ACI 318-19.
SEGUNDA EVALUACIÓN | Inicio de Examen | 07 días | 2020-12-21 | 00:00 hrs
| Entrega de Respuestas | 07 días | 2020-12-27 | 00:00 hrs | Las especificaciones del exámen se brindan al finalizar el módulo
| Entrega de Resultados | 06 días | 2021-01-02 | 12:00 hrs | En formato vigesimal
MÓDULO N°03
Clase | Tema a Desarrollar | Duración (min) | Fecha | Hora | Desarrollo
7 | Cimentaciones en Rampas de Acceso y Paneles Publicitarios | 75 | 2021-01-05 | 20:00 hrs | Clase 100% práctica en la que se muestran criterios de dimensionamiento, análisis y diseño de la cimentación de rampas de acceso y paneles publicitarios siguiendo todo lo establecido en los módulos anteriores.
8 | Cimentaciones de Tanques Apoyados y Tanque Cisterna | 90 | 2021-01-07 | 20:00 hrs | Mediante un ejemplo para cada caso se muestran los criterios y procedimientos de cálculo y diseño de la cimentación de tanques apoyados de acuerdo con el ACI 350.R-06 siguiendo la misma temática para los Tanques Cisternas.
9 | Cimentación de Muros de Contención | 60 | 2021-01-09 | 20:00 hrs | Clase final del módulo en donde se desarrolla el diseño completo y detallado del diseño de la cimentación de un muro de contanción en voladizo, siguiendo las espeficaciones del ACI 315 y ACI 318-19.
TERCERA EVALUACIÓN | Inicio de Examen | 04 días | 2021-01-11 | 00:00 hrs
| Entrega de Respuestas | 04 días | 2021-01-14 | 00:00 hrs | Las especificaciones del exámen se brindan al finalizar el módulo
| Entrega de Resultados | 04 días | 2021-01-18 | 12:00 hrs | En formato vigesimal
MÓDULO N°04
Clase | Tema a Desarrollar | Duración (min) | Fecha | Hora | Desarrollo
10 | Potencial de Licuefacción y Factor de Corrección por Sismo | 120 | 2021-01-21 | 20:00 hrs | Clase inicial del Módulo final del curso en donde se dan indicaciones para el cálculo del potencial de licuefacción de acuerdo con estimaciones paramétricas y datos geotécnicos del suelo debidamente establecidos. También se hace la corrección por sismo para su debido propósito.
11 | Factor de Seguridad por Corte y Reducción de la capacidad de soporte del suelo | 60 | 2021-01-23 | 20:00 hrs | Clase práctica en la que se muestran procedimientos modificados de los conceptos ya conocidos en la mecánica de suelos y cimentaciones considerando la licuefacción de suelos.
CUARTA EVALUACIÓN | Inicio de Examen | 04 días | 2021-01-25 | 00:00 hrs
| Entrega de Respuestas | 04 días | 2021-01-28 | 00:00 hrs | Las especificaciones del exámen se brindan al finalizar el módulo
| Entrega de Resultados | 07 días | 2021-02-04 | 12:00 hrs | En formato vigesimal y resumen detallado de las evaluaciones pasadas
Comentarios sobre la duración del Curso en esta edición
TALLER LIBRE DE CÁLCULO Y DISEÑO |  |  |  | * Dependiendo de la interacción del alumno con el docente, las clases pueden llegar a durar más de lo programado, suponiendo un beneficio de mayor número de horas para el alumno.
Clase adicional de cálculo y diseño de la cimentación de algún proyecto real en coordinación con los participantes. |  |  |  | * Las fechas indicadas pueden sufrir cambios y/o reprogramaciones debido a aspectos personales del docente o dificultades técnicas con las herramientas computacionales para las transmisiones en vivo y el dictado de las clases.
Comentarios sobre el Desarrollo
* Las clases se realizan mediante ejemplos que el docente ya tiene preparado y entregará de manera oportuna a los participantes.
* En las clases prácticas no se brindan presentaciones en PPT.
* Se entregarán hojas de cálculo Excel para agilizar procesos de cálculo tediosos. Procesos de cálculo sencillos son desarrollados en la misma clase.